| NOTDEM0SE000065-V1.01 GUIDE FÖR LJUD OCH TAL | THE VOICE |
| --- | --- |
| THE VOICE Svenskt tal - VERSION SE01 Made in France |  |

För att fastställa vilken version av talmeddelanden du har, ta bort spänningen från THE VOICE. Koppla därefter tillbaka spänningen och håll in + knappen. THE VOICE visar versionen i displayen.

- Lista av förprogrammerade talmeddelanden och ljud

| Ljud |
| --- |
|  | S01 | Inomhus (SI-MAX) | S02 | Utomhus (NF-C-48-265) |
|  | S03 | Inomhus signalering (SI-MAX 2) | S04 | Brand (NF S 32-001) |
|  | S05 | Beep Beep | S06 | Polis 2 |
|  | S07 | Polis 1 | S08 | Medicinsk nödsituation |
|  | S09 | Brandstation | S10 | Polisstation |
|  | S11 | Ambulans | S12 | Brand med talmeddelande, växlar mellan P01 och P02. |
| Utrymning |
|  | P01 | Detta är ingen övning. Vänligen utrym lokalerna omedelbart. Gå till närmaste nödutgång. | P02 | Detta är ingen övning. Vänligen utrym området omedelbart. |
| Passage |
|  | P03 | Dörr öppen | P04 | Dörr stängd |
|  | P05 | Fel kod | P06 | Kund i butiken |
|  | P07 | Tillträde förbjudet | P08 | Välkommen |
|  | P09 | Vänligen lämna området | P10 | Varning du befinner dig på privat område |
| Inbrottslarm |
|  | P11 | Bråklarm | P12 | Fördröjt inpasseringslarm aktiverat, Slå kod och från |
|  | P13 | Fördröjt inpasseringslarm | P14 | Hemmatillkoppling |
|  | P15 | Inbrottslarm frånkopplat | P16 | Inbrottslarm tillkopplat |
|  | P17 | Inbrottslarm under tillkoppling | P18 | Inkräktare på gårdsplanen |
|  | P19 | Larm | P20 | Överfallslarm |
|  | P21 | Person i fara | P22 | Person skadad |
|  | P23 | Polis på väg | P24 | Tillkoppling med manuellt bortkopplad sektion |
|  | P25 | Tillkoppling med påverkad sektion | P26 | Tillkoppling med sabotage |
|  | P27 | Tillkoppling sker | P28 | Trygghetslarm |
|  | P29 | Tyst larm aktiverat | P30 | Varning! Nöddörr låst |
|  | P31 | Varning! Nöddörr uppställd | P32 | Varning! Rörelselarm utomhus |
| Brand |
|  | P33 | Brand detekterad i dolt utrymme | P34 | Brand detekterad i undertak |
|  | P35 | Brandlarm var god utrym | P36 | Gaslarm vad god utrym |
| Information och felmeddelanden |
|  | P37 | Batterifel | P38 | Internt kommunikationsfel |
|  | P39 | Kontakt med larmcentral bruten | P40 | Leverans baksida |
|  | P41 | Leverans port | P42 | Nätfel |
|  | P43 | Sabotage på sektion | P44 | System nere |
|  | P45 | Systemfel | P46 | Systemsabotage |
| Övriga ljud |
|  | P47 | Klocka 1 | P48 | Klocka 2 |
|  | P49 | Telefon 1 | P50 | Skällande hund |

| VARNING | Prioritetsordning för talmeddelanden vid sändning Prioritetsordningen är följande: SIR 1/0 IN1 IN2 IN3 IN4 Högsta prioritet Lägsta prioritet Prioritet över: 1/0, IN1, IN2, IN3, IN4 Prioritet över: IN1, IN2, IN3, IN4 Prioritet över: IN2, IN3, IN4 Prioritet över: IN3, IN4 Prioritet över: IN4 Prioritet över: Alla meddelanden som rör den personliga säkerheten (utrymning, brand ...) måste programmeras till den ingång som har högsta prioritet. Om en händelse med en lägre prioritet inträffar under sändningen av ett meddelande med högsta prioritet, kommer den inte att aktiveras. |
| --- | --- |